## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20222010208 | 01 | 天津高领科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C407 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C414 | 一次性等离子手术刀头（电极） | 见附件 | 本产品包括普通双极镊、单极手控电极、单极手控伸缩电极、单极手控伸缩照明电极、单极手控吸引伸缩电极、双极弯曲脚控电极、等离子双极镊、等离子滴水双极镊、等离子双极脚控电极。普通双极镊由镊片、限位块、底座、导线以及插头座组成。单极手控电极，由电极头、电极杆、按键手柄、导线以及插头座组成。单极手控伸缩电极，由电极、电极杆（包括伸缩套管）、按键手柄、导线、插头座组成。 单极手控伸缩照明电极，由电极、电极杆（包括伸缩套管）、按键手柄（包括LED灯和LED灯开关）、导线、插头座组成。 单极手控吸引伸缩电极，由电极、电极杆（包括伸缩吸引套管）、手柄、导线、插头座、吸引管组成。双极弯曲脚控电极，由电极、电极杆（包括电极杆弯曲拉杆）、按键手柄（包括电极杆弯曲转轮、中心转轮）、导线、双极插头座组成。等离子双极镊由镊片(镊尖和镊柄)、限位块、底座、导线以及插头座组成。等离子滴水双极镊由镊片(镊尖和镊柄)、限位块、底座、导线、滴水管以及插头座组成。等离子双极脚控电极，由电极、电极杆、按键手柄（包括转轮）、导线、插头座组成。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套使用，用于组织切割和凝固，与等离子手术设备配套使用，在生理盐水或其它电解质溶液环境下，对软组织进行切割和凝血。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222010208"注册证共同使用。 | 原内容： “产品名称：消融电极； 适用范围：用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套使用，用于组织切割和凝固。” 变更为： “产品名称：一次性等离子手术刀头（电极）； 适用范围：用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套使用，用于组织切割和凝固，与等离子手术设备配套使用，在生理盐水或其它电解质溶液环境下，对软组织进行切割和凝血。” 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年03月02日 | 2026年03月02日 | 2027年05月26日
2 | 津械注准20222400227 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 肝功检测冻干式试剂盒（微流控冻干化学法） | 1人份/盘片，10人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400227"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温(10~30℃)环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。3.试剂应在 2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” 变更为： “1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温(10~30℃)环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。3.试剂应在 2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年03月02日 | 2026年03月02日 | 2027年05月26日
3 | 津械注准20162400033 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 总胆汁酸检测试剂盒（酶循环法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 本产品在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400033"注册证共同使用。 | （1）原内容： “适用的样本类型：血清。” 变更为： “适用的样本类型：血清、血浆。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月02日 | 2026年03月02日
4 | 津械注准20192140140 | 14 | 天津怡美医疗器械有限公司 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座4门201室 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座4门201室 | 动脉压迫止血器 | YM-GU-1229型-股动脉压迫止血器，YM-RAO-1229型－桡动脉压迫止血器，YM-YUAN-1229型-远桡动脉压迫止血器，YM-GU-2302型-股动脉压迫止血器，YM-GU-1229B型-股动脉压迫止血器，YM-GU-2302B型-股动脉压迫止血器。 | 压迫器应由固定胶带/固定带、压板、基座及螺旋手柄组成，其中固定胶带是以无纺布为基材，涂上以橡胶为主要原料的粘结剂制成，无纺布材料应符合FZ/T 64004-1993薄型粘合法非织造布的规定；固定带是以帆布为基材，缝制粘带扣组合制成；压板、基座及螺旋手柄由聚碳酸酯为原材料制成，符合HG/T 3020-1999聚碳酸酯（PC）模塑和挤塑材料命名的规定 | 该产品适用于经股、桡动脉介入手术后动脉穿刺点闭合止血时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192140140"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：压迫器应由固定胶带、压板、基座及螺旋手柄组成，其中固定胶带是以无纺布为基材，涂上以橡胶为主要原料的粘结剂制成，无纺布材料应符合FZ/T 64004-1993薄型粘合法非织造布的规定；压板、基座及螺旋手柄由聚碳酸酯为原材料制成，符合HG/T 3020-1999 聚碳酸酯（PC）模塑和挤塑材料命名的规定； 型号、规格：YM-GU-1229型－股动脉压迫止血器，YM-RAO-1229型－桡动脉压迫止血器，YM-YUAN-1229型-远桡动脉压迫止血器，YM-GU-2302型-股动脉压迫止血器。” 变更为： “结构及组成：压迫器应由固定胶带/固定带、压板、基座及螺旋手柄组成，其中固定胶带是以无纺布为基材，涂上以橡胶为主要原料的粘结剂制成，无纺布材料应符合FZ/T 64004-1993薄型粘合法非织造布的规定；固定带是以帆布为基材，缝制粘带扣组合制成；压板、基座及螺旋手柄由聚碳酸酯为原材料制成，符合HG/T 3020-1999聚碳酸酯（PC）模塑和挤塑材料命名的规定； 型号、规格：YM-GU-1229型-股动脉压迫止血器，YM-RAO-1229型－桡动脉压迫止血器，YM-YUAN-1229型-远桡动脉压迫止血器，YM-GU-2302型-股动脉压迫止血器，YM-GU-1229B型-股动脉压迫止血器，YM-GU-2302B型-股动脉压迫止血器。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月04日 | 2026年03月04日 | 2029年09月16日
5 | 津械注准20172400074 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1. 原包装试剂（含质控品）于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2~8℃密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400074"注册证共同使用。 | （1）原内容： “适用的样本类型：血清。” 变更为： “适用的样本类型：血清、血浆。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年03月04日 | 2026年03月04日 | 2027年03月26日
6 | 津械注准20252210318 | 21 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号 | 慢病数据管理软件 | 与糖 | 产品是由与糖App，与糖医护App，与糖Web端，服务器端组成。 产品功能模块包括： 与糖APP：用户模块、血糖数据管理模块、血糖数据处理模块、血压数据管理模块、血压数据处理模块，动态血糖数据管理模块，动态血糖数据处理模块。 与糖医护APP/与糖Web端：用户模块、血糖数据处理模块、血压数据处理模块、患者管理模块，动态血糖数据处理模块。 服务器端：患者数据管理模块。 交付方式 与糖App交付用户软件的ipa和apk安装包，与糖Web端交付用户系统访问地址和登录账号、验证码，与糖医护App交付用户软件的ipa和apk安装包。 | 用于对糖尿病和高血压患者的血糖、血压以及相关数据的显示、传输、统计和处理。不包括自动诊断功能。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252210318"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：产品由与糖App，与糖医护App，与糖Web端，服务器端组成。产品功能模块包括：与糖APP：用户模块、血糖数据管理模块、血糖数据处理模块、血压数据管理模块、血压数据处理模块。与糖医护APP/与糖Web端：用户模块、血糖数据管理模块、血糖数据处理模块、血压数据管理模块、血压数据处理模块、患者管理模块。服务器端：患者数据管理模块。交付方式：与糖App交付用户软件的ipa和apk安装包，与糖Web端交付用户系统访问地址和登录账号、验证码，与糖医护App交付用户软件的ipa和apk安装包。” 变更为： “结构及组成：产品是由与糖App，与糖医护App，与糖Web端，服务器端组成。 产品功能模块包括： 与糖APP：用户模块、血糖数据管理模块、血糖数据处理模块、血压数据管理模块、血压数据处理模块，动态血糖数据管理模块，动态血糖数据处理模块。 与糖医护APP/与糖Web端：用户模块、血糖数据处理模块、血压数据处理模块、患者管理模块，动态血糖数据处理模块。 服务器端：患者数据管理模块。 交付方式 与糖App交付用户软件的ipa和apk安装包，与糖Web端交付用户系统访问地址和登录账号、验证码，与糖医护App交付用户软件的ipa和apk安装包。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月04日 | 2026年03月04日 | 2030年10月30日
7 | 津械注准20262140038 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 一次性使用无菌中心静脉导管穿刺护理包 | 见附页 | 一次性使用无菌中心静脉导管穿刺护理包由包布、手术洞巾、手术衣、治疗巾、橡胶外科手套、医用橡胶检查手套、医用薄膜手套、酒精棉片、酒精消毒棉球、酒精消毒棉签、一次性使用无针密闭输液接头保护器、碘伏消毒棉球、碘伏消毒棉签、手术刀、手术刀片、纱布块、棉球、棉签、纱布绷带、医用无菌敷料、输液贴、医用胶带、手术膜、医用护理垫、医用外科口罩、敷料镊、止血钳、拆线剪、非吸收性外科缝线、一次性使用溶药注射器、导管固定装置、纸尺、止血带、消毒刷、废物收集袋、擦手巾、医用帽、袖套、医用隔离鞋套、药杯、塑料碗、集液盆、腰盘组成。 | 供医疗机构中心静脉导管的留置、固定及维护时使用。碘伏消毒棉签、碘伏消毒棉球、酒精消毒棉签、酒精消毒棉球、酒精棉片用于消毒完整皮肤。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月02日 | 2026年03月02日 | 2031年03月01日
8 | 津械注准20262140039 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 一次性使用无菌介入包 | 见附页 | 一次性使用无菌介入包由手术单，包布，纱布块，手术衣，治疗巾，外科口罩，医用帽，纱布垫，棉球，橡胶外科手套，医用护理垫，集液盆，手术洞巾，敷料 镊，酒精消毒棉球，消毒刷，保护套，药杯，塑料碗，止血钳，塑料夹子，腰盘，锐器盒，医用非织造布球，手术刀，手术刀片，拆线剪，隔离衣，一次性使用溶药注射器组成。 | 供医疗单位临床介入手术时使用，酒精消毒棉球用于消毒完整皮肤。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月02日 | 2026年03月02日 | 2031年03月01日
9 | 津械注准20262040040 | 04 | 天津立远医疗科技有限责任公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路53号标准厂房30A、10B-2 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路53号标准厂房30A、10B-2 | 关节内窥镜手术器械 | 见附件 | 关节内窥镜手术器械由钳子、骨锥丝攻、骨科用穿线器、打结器、骨科导向器、骨测量器、骨科定位器、手术肌腱整理架、骨科用保护器、肌腱套取器、导针、骨锉、骨撬、骨锤、隧道扩张器、打入器、刮匙、骨刀、骨科钻头、骨科钻孔瞄准器、肌腱分张器、推结钳、上钉器组成。 | 产品适用于在膝关节、肩关节、髋关节、肘关节、踝关节、腕关节的关节镜手术中使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年03月02日 | 2026年03月02日 | 2031年03月01日
10 | 津械注准20212090110 | 09 | 天津源达日化股份有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区 | 天津经济技术开发区微电子工业区微二路6号 | 热敷贴 | 通用型，133mm×100mm；腹部型，97mm×66mm | 本产品由铁粉、活性炭、吸水树脂、蛭石、氯化钠、水及无纺布袋组成。 | 用于人体体表局部的热敷，以传导的方式将热量传递于患处，用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月04日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
11 | 津械注准20212400088 | 6840 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 综合Ⅳ检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒；B型：1人份/盘片，10人份/盒。 | 见附页。 | 本产品与天津微纳芯科技股份有限公司生产的全自动干式生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血清或血浆中总蛋白（TP）、白蛋白（ALB）、总胆红素（TBIL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、尿素（UREA）、肌酐（CRE）、尿酸（UA）、葡萄糖（GLU）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、甘油三酯（TG）、胆固醇（CHOL）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、直接胆红素（DBIL）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、碱性磷酸酶（ALP）浓度或活性。 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月04日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
12 | 津械注准20212170119 | 17 | 天津市固美义齿有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道15号B区1号楼-1-401室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道15号B区1号楼-1-401室 | 定制式固定义齿 | 镍铬合金烤瓷冠，镍铬合金烤瓷桥，钴铬合金烤瓷冠，钴铬合金烤瓷桥，氧化锆全瓷冠，氧化锆全瓷桥，氧化锆全锆冠，氧化锆全锆桥，纯钛铸造钢桥，纯钛铸造钢冠，压铸陶瓷贴面，压铸陶瓷冠，金属（纯钛）烤塑冠，金属（纯钛）烤塑桥，氧化锆切削桩核。 | 定制式固定义齿由固位体、桥体、连接体组成。 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月04日 | 2026年03月15日 | 2031年03月14日
13 | 津械注准20212180142 | 18 | 可维医疗器械（天津）有限责任公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）西七道18号（3）幢天保工业厂房1号厂房二层西侧201号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02（委托生产） | 一次性使用胎头吸引器 | Omni 5015 G、Omni 5015 C、Omni 5015 GA、Omni 5015 CA、Omni 5015 GB、Omni 5015 CB | 由手柄（掌控泵、真空释放按钮、真空指示器、复合导管、距离标识）、吸杯（蘑菇型吸杯、泡沫过滤器）构成。 | 当产妇因种种原因不能正常分娩时，通过吸杯对胎头头皮产生的负压吸引以辅助经阴道或剖腹产分娩。 |  | 无 | 受托生产企业：天津优外医疗器材制造有限公司；统一社会信用代码：91120118MA05P1748Q。 |  |  | 延续注册 | 2026年03月04日 | 2026年04月12日 | 2031年04月11日
14 | 津械注准20212070396 | 07 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 无线心电记录仪 | MD100C、HCG-8110T、HCG-8111T、HCG-9110T | MD100C是由主机（外壳、电极片、PCBA板、锂电池）、移动端心电分析软件（iOS：V2.0 安卓：V2.0）、充电线、挂绳组成。 HCG-8110T、HCG-8111T、HCG-9110T是由主机（外壳、电极片、PCBA板、锂电池）、无线心电记录仪下位机软件、移动端心电数据处理软件（iOS：V1.0 安卓：V1.0）、充电线组成。 | MD100C预期适用于医疗机构或家庭对人体进行单导联心电波形和心率的检测，移动端心电分析软件获取无线心电记录仪心电数据，对采集到的心电生理信号进行分析处理，不具有自动诊断功能，可为医护人员的诊断提供参考。 HCG-8110T、HCG-8111T、HCG-9110T预期适用于医疗机构或家庭对人体进行单导联心电波形和心率的检测，可为医护人员的诊断提供参考。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年03月04日 | 2026年11月29日 | 2031年11月28日