## 未发现不合格名单
2024年联动产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 所属区
1 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 天津市北辰区宜兴阜镇高速公路收费站东侧 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 天津市 | 敏达minda | 合格品 | YJV 0.6/1kv 5×6 | 2024年5月 | 北辰区
2 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 天津市北辰区宜兴阜镇高速公路收费站东侧 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 天津市 | 敏达minda | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750伏 2.5mm² | 24/7/16 | 北辰区
3 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 天津市北辰区宜兴阜镇高速公路收费站东侧 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 天津市 | 敏达minda | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750伏 4mm² | 24/6/26 | 北辰区
4 | 生产领域 | 聚乙烯绝缘聚电缆 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠工业园景观路45号 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 天津市 | 金山JINSHAN(图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2024年7月17日 | 北辰区
5 | 生产领域 | 聚乙烯绝缘聚电缆 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠工业园景观路45号 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 天津市 | 金山JINSHAN(图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm² | 2024-6-8 | 北辰区
6 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠工业园景观路45号 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 天津市 | 金山JINSHAN(图形) | 合格品 | YJV 0.6/1KV 5×10mm² | 2024年3月25日 | 北辰区
7 | 生产领域 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 天津市万博线缆有限公司 | 天津市北辰科技园区景顺路2号 | 天津市万博线缆有限公司 | 天津市 | 万博(图形) | 合格品 | 60227 IEC 02（RV）450/750V 1.5 | 2024.06.09 | 北辰区
8 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津小猫天缆集团有限公司 | 天津市北辰区大张庄镇津围公路西20公里处 | 天津小猫天缆集团有限公司 | 天津市 | 小猫 KITTY (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1.5mm² | 2023-03-15 | 北辰区
9 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津小猫天缆集团有限公司 | 天津市北辰区大张庄镇津围公路西20公里处 | 天津小猫天缆集团有限公司 | 天津市 | 小猫 KITTY (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2021-07-07 | 北辰区
10 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | 天津市天塑小猫电线电缆有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南100米） | 天津市天塑小猫电线电缆有限公司 | 天津市 | 天塑线缆 天塑 TS WIRE&CABLE | 合格品 | 60227 IEC 01（RV）450/750V 1.5mm² | 2024年7月22日 | 北辰区
11 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | 天津市天塑小猫电线电缆有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南100米） | 天津市天塑小猫电线电缆有限公司 | 天津市 | 天塑线缆 天塑 TS WIRE&CABLE | 合格品 | 60227 IEC 01（RV）450/750V 2.5mm² | 2024年7月22日 | 北辰区
12 | 生产领域 | 电力电缆 | 天津广运电缆有限公司 | 天津市北辰区双街镇双源科技园龙汇路9号 | 天津广运电缆有限公司 | 天津市 | 津广运 | 合格品 | YJLV 0.6/1kV 4×35 | 2024.05.25 | 北辰区
13 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 天津市恒业特种线缆制造有限公司 | 天津市北辰经济技术开发区双原道11号 | 天津市恒业特种线缆制造有限公司 | 天津市 | 祥远 xiangyuan (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2023.10.7 | 北辰区
14 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套软电缆 | 天津市恒业特种线缆制造有限公司 | 天津市北辰经济技术开发区双原道11号 | 天津市恒业特种线缆制造有限公司 | 天津市 | 祥远 xiangyuan (图形) | 合格品 | 60227 IEC 02（RV）450/750V 1.5mm² | 2022.10.6 | 北辰区
15 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市电线二厂有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双街分园创业路21-1号 | 天津市电线二厂有限公司 | 天津市 | 天鹅牌 TIANEPAI (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2024年6月07日 | 北辰区
16 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津北达线缆集团有限公司 | 天津市北辰区双街镇汉沟村东 | 天津北达线缆集团有限公司 | 天津市 | 北达 BEI DA (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm² | 2024年07月16日 | 北辰区
17 | 生产领域 | 电力电缆 | 天津北达线缆集团有限公司 | 天津市北辰区双街镇汉沟村东 | 天津北达线缆集团有限公司 | 天津市 | 北达 BEI DA (图形) | 合格品 | YJV-0.6/1 5×4 | 2024年4月30日 | 北辰区
18 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津北达线缆集团有限公司 | 天津市北辰区双街镇汉沟村东 | 天津北达线缆集团有限公司 | 天津市 | 北达 BEI DA (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 6mm² | 2024年4月18日 | 北辰区
19 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津德塔线缆有限公司 | 天津市武清开发区福源道21号D号厂房 | 天津德塔线缆有限公司 | 天津市 | 德塔线缆 DELTA （图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1.5 | 2024.5.7 | 武清区
20 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 天津德塔线缆有限公司 | 天津市武清开发区福源道21号D号厂房 | 天津德塔线缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | KYJV 450/750V 2×1.5 | 2024.5.17 | 武清区
21 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津德塔线缆有限公司 | 天津市武清开发区福源道21号D号厂房 | 天津德塔线缆有限公司 | 天津市 | 德塔线缆 DELTA（图形） | 合格品 | YJV 0.6/kV 3×1.5 | 2024.5.17 | 武清区
22 | 生产领域 | 电线电缆 | 天津六0九电缆有限公司 | 天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号 | 天津六0九电缆有限公司 | 天津市 | 鸿雁 hongyan (图形) | 合格品 | RVVP 300/300V 2×0.5mm² | 2024-04-29 | 滨海新区
23 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市津能电缆有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道32号 | 天津市津能电缆有限公司 | 天津市 | 津能牌(图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1*4 | 2023年11月21日 | 武清区
24 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市津能电缆有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道32号 | 天津市津能电缆有限公司 | 天津市 | 津能牌(图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1*6 | 2023年11月21日 | 武清区
25 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津市津能电缆有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道32号 | 天津市津能电缆有限公司 | 天津市 | 津能 (图形) | 合格品 | VV 0.6/1kV 1×150 | 2023年11月14日 | 武清区
26 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津市武清区自行车王国产业园区丽园道8号 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津市 | 津猫 (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm2 | 2024.5.17 | 武清区
27 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津市武清区自行车王国产业园区丽园道8号 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津市 | 津猫 (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm2 | 2024.5.19 | 武清区
28 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津市武清区自行车王国产业园区丽园道8号 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 天津市 | 津猫 (图形) | 合格品 | YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 2024年4月25日 | 武清区
29 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市津瓯电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区北区2号路（正东科技产业园区ES9西门） | 天津市津瓯电线电缆有限公司 | 天津市 | 津瓯 (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm2 | 2024年3月16日 | 静海区
30 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市津瓯电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区北区2号路（正东科技产业园区ES9西门） | 天津市津瓯电线电缆有限公司 | 天津市 | 津瓯 (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm2 | 2024年3月16日 | 静海区
31 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 天津市成达电子有限公司 | 天津市静海区台头镇三堡村村南200米 | 天津市成达电子有限公司 | 天津市 | (图形) | 合格品 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.5mm2 | 2022.11.17 | 静海区
32 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 天津经济技术开发区中区纺八路283号 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 天津市 | 津达线缆 (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm² 100m | 2024年6月30日 | 滨海新区
33 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 天津经济技术开发区中区纺八路283号 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 天津市 | 津达线缆 (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² 100m | 2024年7月10日 | 滨海新区
34 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 天津经济技术开发区中区纺八路283号 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 天津市 | 津达线缆 (图形) | 合格品 | YJV 0.6/1kV 5×4mm² | 2023年10月8日 | 滨海新区
35 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路5号 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 天津市 | 凤达 (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2024.02.04 | 静海区
36 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路5号 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 天津市 | 凤达 (图形) | 合格品 | YJV 0.6/1kV 5×10 | 2024.02.26 | 静海区
37 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路5号 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 天津市 | 凤达 (图形) | 合格品 | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2024.02.22 | 静海区
38 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司 | 天津市东丽区圣发道6号 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司 | 天津市 | 海燕牌塑胶线 HAIYANPAI (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 100m 2.5 | 2023年11月10日 | 东丽区
39 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司 | 天津市东丽区圣发道6号 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司 | 天津市 | 海燕牌塑胶线 HAIYANPAI (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 100m 4 | 2024年01月30日 | 东丽区
40 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市小猫特缆集团有限公司 | 天津市静海区沿庄镇团大公路陈官屯高速口西300米 | 天津市小猫特缆集团有限公司 | 天津市 | (图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1.5mm² | 2024年2月19日 | 静海区
41 | 生产领域 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 天津市小猫特缆集团有限公司 | 天津市静海区沿庄镇团大公路陈官屯高速口西300米 | 天津市小猫特缆集团有限公司 | 天津市 | (图形) | 合格品 | KVV 450/750V 4×2.5mm² | 2024年2月26日 | 静海区
42 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 天津市小猫特缆集团有限公司 | 天津市静海区沿庄镇团大公路陈官屯高速口西300米 | 天津市小猫特缆集团有限公司 | 天津市 | (图形) | 合格品 | RVS 300/300V 2×1.5mm² | 2023年12月30日 | 静海区
43 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 天津市昊璘线缆有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇庆广道3号 | 天津市昊璘线缆有限公司 | 天津市 | 津祥 | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1.5mm² | 2024-7-27 | 武清区
44 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 天津市昊璘线缆有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇庆广道3号 | 天津市昊璘线缆有限公司 | 天津市 | 津祥 | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2024-7-27 | 武清区
45 | 生产领域 | 津成电线电缆 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路6号 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市 | 津成（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5（mm²） | 2024年4月16日 | 静海区
46 | 生产领域 | 津成电线电缆 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路6号 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市 | 津成（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×4（mm²） | 2024年4月25日 | 静海区
47 | 生产领域 | 津成电线电缆 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路6号 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市 | 津成（图形） | 合格品 | YJV 0.6/1kV 3×10+1×6 | 2024年5月22日 | 静海区
48 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 天津市华夏电缆有限公司 | 天津市经济技术开发区现代产业园区嵩山路69号 | 天津市华夏电缆有限公司 | 天津市 | 津亚（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm² | 2024.03.17 | 滨海新区
49 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 天津市华夏电缆有限公司 | 天津市经济技术开发区现代产业园区嵩山路69号 | 天津市华夏电缆有限公司 | 天津市 | 津亚（图形） | 合格品 | KVV22 450/750V 37×1.5 | 2024年3月28日 | 滨海新区
50 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津市华夏电缆有限公司 | 天津市经济技术开发区现代产业园区嵩山路69号 | 天津市华夏电缆有限公司 | 天津市 | 津亚（图形） | 合格品 | YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 2024年04月6日 | 滨海新区
51 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 天津滨海中天鑫港星线缆有限公司 | 天津市滨海新区中塘镇中塘工业区(鹏翎西路北侧中源路东侧) | 天津滨海中天鑫港星线缆有限公司 | 天津市 | 港星线缆GANGXINGXIANLAN（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² 100m | 2024-4-8 | 滨海新区
52 | 生产领域 | 低压电力电缆 | 天津滨海中天鑫港星线缆有限公司 | 天津市滨海新区中塘镇中塘工业区(鹏翎西路北侧中源路东侧) | 天津滨海中天鑫港星线缆有限公司 | 天津市 | 港星线缆GANGXINGXIANLAN（图形） | 合格品 | VV 3*1.5mm² 0.6/1kV | 2024-4-8 | 滨海新区
53 | 生产领域 | 塑料绝缘控制电缆 | 天津滨海中天鑫港星线缆有限公司 | 天津市滨海新区中塘镇中塘工业区(鹏翎西路北侧中源路东侧) | 天津滨海中天鑫港星线缆有限公司 | 天津市 | 港星线缆GANGXINGXIANLAN（图形） | 合格品 | KVV 3×1.5mm² 450/750V 20m | 2024-4-8 | 滨海新区
54 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 朝阳昆仑电线电缆（天津）有限公司 | 天津子牙循环经济产业区子兴南路1号 | 朝阳昆仑电线电缆（天津）有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2024-08-02 | 静海区
55 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 朝阳昆仑电线电缆（天津）有限公司 | 天津子牙循环经济产业区子兴南路1号 | 朝阳昆仑电线电缆（天津）有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm² | 2023-05-24 | 静海区
56 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津北方线缆有限公司 | 天津子牙循环经济产业区子兴南路1号 | 天津北方线缆有限公司 | 天津市 | 津北方 | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm² | 2023-11 | 静海区
57 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津北方线缆有限公司 | 天津子牙循环经济产业区子兴南路1号 | 天津北方线缆有限公司 | 天津市 | 津北方 | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2023-11 | 静海区
58 | 生产领域 | 电力电缆 | 天津北方线缆有限公司 | 天津子牙循环经济产业区子兴南路1号 | 天津北方线缆有限公司 | 天津市 | 津北方 | 合格品 | YJV 0.6/1kV 4*25mm² | 2024-08-02 | 静海区
59 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津瑞源电缆有限公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道39号 | 天津瑞源电缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | YJV 0.6/1kV5×10 | 2023.4 | 宝坻区
60 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天津瑞源电缆有限公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道39号 | 天津瑞源电缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | YJV 0.6/1kV 5×16 | 2023.4 | 宝坻区
61 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市亿盛达线缆有限公司 | 天津市西青区中北镇中北工业园 | 天津市亿盛达线缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227 IEC 01（BV） 2.5 450/750V 100米 | 2024.03.16 | 西青区
62 | 生产领域 | 单芯软导体无护套电缆 | 天津市天海线缆有限公司 | 天津市西青区中北工业园银霞路 | 天津市天海线缆有限公司 | 天津市 | 海璞 HAIPU (图形) | 合格品 | 60227 IEC 06（RV）300/500V 200m 1mm² | 2024.1.7 | 西青区
63 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 聚泰（天津）电线电缆有限公司 | 天津子牙循环产业区天环路13号 | 聚泰（天津）电线电缆有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2024.7.18 | 静海区
64 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 南洋电缆（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环东路239号 | 南洋电缆（天津）有限公司 | 天津市 | NANTJ | 合格品 | YJV 5*6mm² 0.6/1kV 20m | 2024.03.26 | 滨海新区
65 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南洋电缆（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环东路239号 | 南洋电缆（天津）有限公司 | 天津市 | NANTJ | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² 100m | 2024-04-04 | 滨海新区
66 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南洋电缆（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环东路239号 | 南洋电缆（天津）有限公司 | 天津市 | NANTJ | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm² 100m | 2024-04-04 | 滨海新区
67 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | 天津市华远线缆有限公司 | 天津市静海区京沪高速子牙园出口西100米 | 天津市华远线缆有限公司 | 天津市 | 祥林 | 合格品 | KVV 450/750V 3*1.5mm² | 2024-3-10 | 静海区
68 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天津市奥讯通电缆科技发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区优谷新科园172号楼 | 天津市奥讯通电缆科技发展有限公司 | 天津市 | （图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 200m 2.5mm² | 2023年10月08日 | 北辰区
69 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 天津市双星特种线缆有限公司 | 天津市静海县双塘镇西双塘村西兴路20号 | 天津市双星特种线缆有限公司 | 天津市 | 申易SHENYI(图形) | 合格品 | KVVP 450/750V 4×1.5mm² | 2024.5 | 静海区
70 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市新众诚电线电缆有限公司 | 天津市宝坻区大唐庄镇工业区 | 天津市新众诚电线电缆有限公司 | 天津市 | 光明（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×1.5 | 2023-03-28 | 宝坻区
71 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市新众诚电线电缆有限公司 | 天津市宝坻区大唐庄镇工业区 | 天津市新众诚电线电缆有限公司 | 天津市 | 光明（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1×2.5 | 2023-08-16 | 宝坻区
72 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天津市冠宇电线电缆有限公司 | 天津市静海区运河西 | 天津市冠宇电线电缆有限公司 | 天津市 | 楓鳴碩FENGMINGSHUO（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm² | 2024年8月3日 | 静海区
73 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天津市冠宇电线电缆有限公司 | 天津市静海区运河西 | 天津市冠宇电线电缆有限公司 | 天津市 | 楓鳴碩FENGMINGSHUO（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm² | 2024年4月 | 静海区
74 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 天津市津线电线电缆有限公司 | 天津市津南区小站镇工业区六号路82号 | 天津市津线电线电缆有限公司 | 天津市 | 津线JINXIAN（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4 100m | 2024-06-20 | 津南区
75 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 天津市津线电线电缆有限公司 | 天津市津南区小站镇工业区六号路82号 | 天津市津线电线电缆有限公司 | 天津市 | 津线JINXIAN（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5 100m | 2024-05-20 | 津南区
76 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 天津市云业电线厂 | 天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达一支路24号 | 天津市云业电线厂 | 天津市 | 云业（图形） | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）95m 450/750V 4mm² | 2024.7.23 | 西青区
77 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 天津市云业电线厂 | 天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达一支路24号 | 天津市云业电线厂 | 天津市 | 云业（图形） | 合格品 | BVR 95m 450/750V 2.5mm² | 2024.8.5 | 西青区
78 | 生产领域 | 电力电缆 | 鑫鑫电力电缆（天津）有限公司 | 天津市静海区杨成庄乡梅厂村大小路西侧168号 | 鑫鑫电力电缆（天津）有限公司 | 天津市 | 顺鑫SZ(图形) | 合格品 | YJLV 1×50 0.6/1kV | 2024.4.11 | 静海区
79 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 鑫鑫电力电缆（天津）有限公司 | 天津市静海区杨成庄乡梅厂村大小路西侧168号 | 鑫鑫电力电缆（天津）有限公司 | 天津市 | 顺鑫SX(图形) | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm² | 2024.5.9 | 静海区
80 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天津市奥讯通电缆科技发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区优谷新科园172号楼 | 天津市奥讯通电缆科技发展有限公司 | 天津市 | 图形 | 合格品 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 200m 4.0mm² | 2024年01月09日 | 北辰区
81 | 流通领域 | 通用橡套软电缆电线 | 天津市滨海新区路路通五金经营部 | 天津市滨海新区寨上街大丰路127号 | 河北佰澜特种电缆有限公司（标称） | 河北省 | 图形商标 | 合格品 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5 | 2023-02-05 | 滨海新区
82 | 流通领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 天津市南开区源鼎铭电线电缆经营部 | 天津市南开区向阳路街密云路与黄河道交口西南侧北方城二区9-101 | 国友线缆集团（河南）有限公司（标称） | 河南省 | 图形商标 | 合格品 | ZC-BV 450/750V 1×1.5 | 2024-08-12 | 南开区
83 | 流通领域 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 天津市南开区源鼎铭电线电缆经营部 | 天津市南开区向阳路街密云路与黄河道交口西南侧北方城二区9-101 | 国友线缆集团（河南）有限公司（标称） | 河南省 | 图形商标 | 合格品 | WDZ-BYJ 450/750V 1×2.5 | 2024-03-18 | 南开区
84 | 流通领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 天津市武清区有业五金产品商店 | 天津市武清区杨村街塔园路20号 | 上海德力西集团有限公司（标称） | 上海市 | DELIXI | 合格品 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021-07-28 | 武清区
85 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 天津市武清区梓宇鑫五金经营部 | 天津市武清区杨村街道胜利路西侧 | 公牛集团股份有限公司（标称） | 浙江省 | 图形商标 | 合格品 | RVV 300/500V 2×1.5 | / | 武清区
86 | 流通领域 | 橡套软电缆 | 天津市武清区恒丹水暖件经营部 | 天津市武清区杨村街胜利胜利商场 | 河北招缆线缆有限公司（标称） | 河北省 | 图形商标 | 合格品 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5 | 2024-06-01 | 武清区
87 | 流通领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 天津市武清区泉发商贸有限公司 | 武清商城C楼 | 上海起帆电缆股份有限公司（标称） | 上海市 | 图形商标 | 合格品 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2021-12-16 | 武清区
88 | 流通领域 | 铜芯聚录乙烯绝缘阻燃C类电线 | 天津市南开区源鼎铭电线电缆经营部 | 天津市南开区向阳路街密云路与黄河道交口西南侧北方城二区9-101 | 国友线缆集团（济南）有限公司（标称） | 山东省 | 图形商标 | 合格品 | ZC-BV 450/750V 1×2.5 | 2024-08-19 | 南开区
89 | 流通领域 | 电缆 | 天津市滨海新区远津线缆中心 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路8号环渤海基础建材综合区增12号二楼 | 宝胜科技创新股份有限公司（标称） | 江苏省 | 图形商标 | 合格品 | YJV-0.6/1 5×2.5 | 2024-04-08 | 滨海新区
90 | 流通领域 | 内部布线用单芯实心导体无护套电缆 | 天津诚德盛线缆销售有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路8号（环渤海金岸家居物流有限公司B区65号） | 浙江正泰网络技术有限公司（标称） | 浙江省 | 图形商标 | 合格品 | 60227 IEC 05(BV) 300/500V 1×1 | 2020-11-05 | 滨海新区
91 | 流通领域 | 阻燃电力电缆 | 天津市滨海新区远津线缆中心 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路8号环渤海基础建材综合区增12号二楼 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司（标称） | 安徽省 | 图形商标 | 合格品 | ZC-YJV-0.6/1 3×6 | 2024-03-01 | 滨海新区
92 | 流通领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类绞型连接用软电线 | 天津河西区众诚华旗电线电缆销售经营部 | 天津市河西区珠江道65号珠江五金商贸城A区10栋12号 | 长沙恒飞电缆有限公司（标称） | 湖南省 | 图形商标 | 合格品 | ZC-RVS 300/300V 2×2.5 | 2023-04-01 | 河西区
93 | 流通领域 | 橡套软电缆电线 | 天津市河西区鑫金山五金机电销售中心 | 天津市河西区解放南路481号（珠江五金城北区）418号 | 华旗线缆有限公司（标称） | 河北省 | 图形商标 | 合格品 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5 | 2024-07-01 | 河西区
94 | 流通领域 | 聚氯乙烯绝缘耐火绞型软电线 | 天津河西区众诚华旗电线电缆销售经营部 | 天津市河西区珠江道65号珠江五金商贸城A区10栋12号 | 华旗线缆有限公司（标称） | 河北省 | 图形商标 | 合格品 | NH-RVS 300/300V 2×1.5 | 2024-06-01 | 河西区
95 | 流通领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 天津河西区众诚华旗电线电缆销售经营部 | 天津市河西区珠江道65号珠江五金商贸城A区10栋12号 | 青岛博大电缆有限公司（标称） | 山东省 | 图形商标 | 合格品 | RVV 300/500V 2×1.5 | 2024-04-19 | 河西区
96 | 生产领域 | 电动自行车用铅酸电池充电器 | 唐泽制动器（天津）有限公司 | 天津市静海经济开发区沣宇大道 | 唐泽制动器（天津）有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | DZQS4820-01 | 20240713 | 静海区
97 | 生产领域 | 电动自行车用铅酸电池充电器 | 唐泽制动器（天津）有限公司 | 天津市静海经济开发区沣宇大道 | 唐泽制动器（天津）有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | DZQS4830-01 | 20240713 | 静海区
98 | 流通领域 | 48V锂离子蓄电池充电器 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 | 重庆力华自动化技术有限公司铜梁分公司 | 重庆市 | / | 合格品 | AMDZL482001 | 20240707 | 静海区
99 | 流通领域 | 48V铅酸蓄电池充电器 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 | 重庆力华自动化技术有限公司铜梁分公司 | 重庆市 | / | 合格品 | AMDZQ483001 | 20240709 | 静海区
100 | 流通领域 | 48V铅酸蓄电池充电器 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 | 重庆力华自动化技术有限公司铜梁分公司 | 重庆市 | / | 合格品 | AMDZQ482001 | 20240713 | 静海区
101 | 流通领域 | 电动自行车铅酸电池用充电器 | 天津金箭电动车有限公司 | 天津市武清区陈咀镇梅石路496号 | 贵州江科电子有限公司 | 贵州省 | / | 合格品 | JK4812 | / | 武清区
102 | 流通领域 | 铅酸蓄电池充电器 | 天津金箭电动车有限公司 | 天津市武清区陈咀镇梅石路496号 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 江苏省 | / | 合格品 | SP100 | 2024.07 | 武清区
103 | 流通领域 | 锂电池专用充电器（48V） | 天津雅迪实业有限公司 | 北辰区天津医药医疗器械工业园 | 无锡三石电子有限公司 | 江苏省 | / | 合格品 | DZL4830-01-YD | 20240509 | 北辰区
104 | 流通领域 | 电动自行车锂电池用充电器 | 天津雅迪实业有限公司 | 北辰区天津医药医疗器械工业园 | 合肥市航嘉电子技术有限公司 | 安徽省 | / | 合格品 | DZL4830-01-YD | 20240528 | 北辰区
105 | 流通领域 | 电动自行车锂离子电池充电器（48V） | 小刀（天津）车业有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道9号 | 无锡三石电子有限公司 | 江苏省 | / | 合格品 | DZL4830-01-XD | 20240530 | 北辰区
106 | 生产领域 | 复合硅酸盐水泥 | 天津天瑞水泥有限公司 | 天津市滨海新区大港港西街工业园 | 天津天瑞水泥有限公司 | 天津市 | 天瑞 | / | P·C 42.5 | POS424087 | 滨海新区
107 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津天瑞水泥有限公司 | 天津市滨海新区大港港西街工业园 | 天津天瑞水泥有限公司 | 天津市 | 天瑞 | / | P·O 42.5 | POS524006 | 滨海新区
108 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津天瑞水泥有限公司 | 天津市滨海新区大港港西街工业园 | 天津天瑞水泥有限公司 | 天津市 | 天瑞 | / | P·O 52.5 | PC424070 | 滨海新区
109 | 生产领域 | 复合硅酸盐水泥 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市北辰区引河桥北北辰经济开发区 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市 | 金隅 | / | P·C 42.5 | CZX24JYNCN0023 | 北辰区
110 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市北辰区引河桥北北辰经济开发区 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市 | 金隅 | / | P·O 42.5 | CZ124JYNO10217 | 北辰区
111 | 生产领域 | 砌筑水泥 | 天津冀东水泥有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业区 | 天津冀东水泥有限公司 | 天津市 | 金隅 | / | M32.5 | M3NS20140 | 宁河区
112 | 生产领域 | 复合硅酸盐水泥 | 天津冀东水泥有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业区 | 天津冀东水泥有限公司 | 天津市 | 金隅 | / | P·C 42.5 | NC4NZ20043 | 宁河区
113 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津冀东水泥有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业区 | 天津冀东水泥有限公司 | 天津市 | 金隅 | / | P·O 42.5 | NO4N10052 | 宁河区
114 | 生产领域 | 复合硅酸盐水泥 | 天津山水水泥有限公司 | 天津市津南区小站镇黄台工业园区赢业路 | 天津山水水泥有限公司 | 天津市 | 山水东岳 | / | P·C 42.5R | 2024C6016 | 津南区
115 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津山水水泥有限公司 | 天津市津南区小站镇黄台工业园区赢业路 | 天津山水水泥有限公司 | 天津市 | 山水东岳 | / | P·O 42.5R | 2024C3050 | 津南区
116 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津山水水泥有限公司 | 天津市津南区小站镇黄台工业园区赢业路 | 天津山水水泥有限公司 | 天津市 | 山水东岳 | / | P·O 42.5 | 2024C2070 | 津南区
117 | 生产领域 | 矿渣硅酸盐水泥 | 天津大站水泥有限公司 | 天津市津南区小站镇大站村村北 | 天津大站水泥有限公司 | 天津市 | 大站 | / | P·S·A 32.5 | 2420028 | 津南区
118 | 生产领域 | 矿渣硅酸盐水泥 | 天津大站水泥有限公司 | 天津市津南区小站镇大站村村北 | 天津大站水泥有限公司 | 天津市 | 大站 | / | P·S·A 42.5R | 2427004 | 津南区
119 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津大站水泥有限公司 | 天津市津南区小站镇大站村村北 | 天津大站水泥有限公司 | 天津市 | 大站 | / | P·O 42.5 | 2436089 | 津南区
120 | 生产领域 | 砌筑水泥 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 天津市静海区中旺镇205国道东侧50米 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 天津市 | 建设 | / | M32.5 | 4K1-009 | 静海区
121 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 天津市静海区中旺镇205国道东侧50米 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 天津市 | 建设 | / | P·O 42.5R | 4C5-016 | 静海区
122 | 生产领域 | 复合硅酸盐水泥 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 天津市静海区中旺镇205国道东侧50米 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 天津市 | 建设 | / | P·C 42.5 | 4C2-107 | 静海区
123 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津银山水泥有限公司 | 天津市蓟县上仓镇 | 天津银山水泥有限公司 | 天津市 | 成强 | / | P·O 42.5 | P-0733 | 蓟州区
124 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津鑫达山建筑材料制造有限公司 | 天津市蓟县上仓镇程家庄村西 | 天津鑫达山建筑材料制造有限公司 | 天津市 | 鑫达山 | / | P·O 42.5 | 702 | 蓟州区
125 | 生产领域 | 普通硅酸盐水泥 | 天津市福华建筑材料制造有限公司 | 天津市蓟州区白涧镇天平庄工业小区 | 天津市福华建筑材料制造有限公司 | 天津市 | 富园 | / | P·O 42.5 | SPO112 | 蓟州区
126 | 生产领域 | 电梯用钢丝绳 | 天津华源天伦绳业有限公司 | 天津市静海县双塘镇杨家园工业园区水联道99号 | 天津华源天伦绳业有限公司 | 天津市 | / | 1370/ 1770MPa | 8×19S＋SFC-8mm | 2023.11.21 | 静海区
127 | 生产领域 | 电梯用钢丝绳 | 天津华源天伦绳业有限公司 | 天津市静海县双塘镇杨家园工业园区水联道99号 | 天津华源天伦绳业有限公司 | 天津市 | / | 1370/ 1770MPa | 8×19S＋NFC-10mm | 2024.04.22 | 静海区
128 | 生产领域 | 电梯用钢丝绳 | 天津高盛钢丝绳有限公司 | 天津市静海经济开发区北区一号路1号 | 天津高盛钢丝绳有限公司 | 天津市 | / | 1570MPa | 8×19S＋IWRC-10mm | 2024.08.06 | 静海区
129 | 生产领域 | 电梯用钢丝绳 | 天津市全友钢丝绳有限公 | 西青区辛口镇水高庄村 | 天津市全友钢丝绳有限公 | 天津市 | / | 1370/ 1770MPa | 8×19S＋NFC-13mm | 2023.09.26 | 西青区
130 | 流通领域 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 天津市琪君液化石油气销售有限公司 | 静海县大邱庄镇港团西路 18 号 | 衡水瑞畅管业有限公司 | 河北省 | 图形 | 合格品 | RJB-TY-C-10×2000mm | 2024-07-01 | 静海区
131 | 流通领域 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 天津津燃公用事业股份有限公司河西分公司 | 天津市河西区财院东宽福道宽福里 1 号楼底商 | 杭州万全金属软管有限公司 | 浙江省 | 图形 | 合格品 | RJB-TY-A-10×500 | 2023-04-18 | 河西区
132 | 流通领域 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 天津昆仑燃气有限公司 | 天津市津南区小站镇小站工业区六号路与盛塘路交口富凯第七分公司办公楼四楼 | 浙江臻龙能源设备科技有限公司 | 浙江省 | 臻龍 | 合格品 | RLB-ZL-C-10×1500 | 2023-06-12 | 津南区
133 | 流通领域 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 天津市津南区树荣五金商行 | 天津市津南区小站镇工业区与津歧路交口北侧 | 广州市生力燃气胶管有限公司 | 广东省 | 图形 | 合格品 | RLB-ZH-10×1500 | 2024-01-01 | 津南区
134 | 流通领域 | 瓶装液化石油气调压器（商用） | 天津市丽锦燃气销售有限公司 | 西青区精武镇吴庄子村干校路西侧 3 号 | 枣强奥瑞雅厨卫有限公司 | 河北省 | 图形 | 合格品 | SYT1.2-1/2 | 2024-08-11 | 西青区
135 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 天津市琪君液化石油气销售有限公司 | 静海县大邱庄镇港团西路 18 号 | 余姚市万美阀门厂 | 浙江省 | 图形 | 合格品 | JYT0.6L/A | 2022-05-01 | 静海区
136 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 一诺全屋智能家居(天津)有限公司 | 天津市河西区解放南路473号环渤海大厦新厦2层4号 | 广东栗子科技有限公司 | 广东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-VG308 | 2024-08-30 | 河西区
137 | 流通领域 | 嵌入式燃气灶 | 天津市红桥区海信家用电器铺(个体工商户) | 天津市红桥区西沽街道登发装饰大世界地板厅DB47 DB48 DB49 DB50 | 海信(山东)厨卫有限公司 | 山东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-B316T | 2024-08-09 | 红桥区
138 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 天津市津南区腾俊向南电器商行 | 天津市津南区咸水沽镇红旗路文化馆底商7号 | 绍兴楷格电器有限公司 | 浙江省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-KG-A109G | 2024-08 | 津南区
139 | 流通领域 | 嵌入式燃气灶 | 京选优品（天津）商贸有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇津沽路南恒益源装饰城东区家具厅1号 | 浙江帅康电气股份有限公司 | 浙江省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-E5B50 | 2024-05 | 津南区
140 | 流通领域 | 家用嵌入式燃气灶 | 天津市鑫金龙商贸有限公司 | 天津市东丽区成林道321号银河众信建材销售公司灯具楼区域B10，11，12号 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 山东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-Q2BE5(12T) | 2024-04-09 | 东丽区
141 | 流通领域 | 嵌入式家用燃气灶 | 天津市东丽区鑫众电器经营部 | 天津市东丽区万新街道程林道211号天津银河众信建材有限公司灯具一层区域A6-A9号 | 杭州名气电器有限公司 | 浙江省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-607B | 2024-06-03 | 东丽区
142 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 天津华猫商贸有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇紫江馨苑20号楼5号底商 | 佛山市深情电器有限公司 | 广东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-HT-B01 | 2024-08 | 津南区
143 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 天津市津南区志涛卫生洁具销售店 | 天津市津南区咸水沽镇恒益源装饰城院内西区C厅15号 | 浙江玉立电器有限公司 | 浙江省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-B306 | 2023-10-20 | 津南区
144 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 天津融晟电器销售有限公司 | 天津市西青区大寺镇津荣道18号荣大建材城A座C17 | 华帝股份有限公司 | 广东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-B8204B | 2023-11-06 | 西青区
145 | 流通领域 | 嵌入式家用燃气灶具 | 天津市西青区苏京天云易购电器销售商行 | 天津西青学府工业区创新道32号天津卓尔电商城第B2栋一层1088 | 广州市红日燃具有限公司 | 广东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-EM118B | 2024-09-19 | 西青区
146 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 天津市西青区东兴电器经营部 | 天津市西青区精武镇迎水西道2号迪麦家居生活广场A座三层022、023号 | 合肥长虹美菱生活电器有限公司 | 安徽省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-MZ-348B Pro | 2024-08-21 | 西青区
147 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 天津市西青区东兴电器经营部 | 天津市西青区精武镇迎水西道2号迪麦家居生活广场A座三层022、023号 | 中山百得厨卫有限公司 | 广东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-QE03 | 2024-08-14 | 西青区
148 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 天津市东卫方燃具经营部 | 静海县东方红路五小旁边 | 广东阿诗丹顿电气有限公司 | 广东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-A325B-1 | 2024-04-03 | 静海区
149 | 流通领域 | 嵌入式家用燃气灶具 | 天津市静海区正博厨具销售经营部 | 天津市静海区杨成庄乡毕杨路14号泽海服装厂底商10号 | 杭州德耐电器有限公司 | 浙江省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-D806-E29 | 2023-03-15 | 静海区
150 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 天津鑫乐美科技有限公司 | 天津市西青区精武镇迎水西道2号迪麦家居生活广场三楼美的旗舰店 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 广东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-Q21-M | 2024-09-03 | 西青区
151 | 流通领域 | 家用燃气灶具 | 天津鑫乐美科技有限公司 | 天津市西青区精武镇迎水西道2号迪麦家居生活广场三楼美的旗舰店 | 中山市豪邦电器燃具有限公司 | 广东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-Q35 | 2022-12-17 | 西青区
152 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 天津津燃燃气热力有限公司精武分公司 | 天津市西青区精武镇小南河村小南河路西15号底商 | 华润燃气投资（中国）有限公司 | 广东省 | PERCEN | 合格品 | JZT-5001 | 2022-08-13 | 西青区
153 | 流通领域 | 家用燃气灶 | 天津市西青区信瑞达太阳能设备销售店 | 天津市西青区精武镇迎水西道2号迪麦家居生活广场A座一层051号 | 中山市恒品厨卫电器有限公司 | 广东省 | 图形商标 | 合格品 | JZT-B111 | 2024-07-25 | 西青区
154 | 流通领域 | 家用嵌入式双眼燃气灶 | 天津市西青区信瑞达太阳能设备销售店 | 天津市西青区精武镇迎水西道2号迪麦家居生活广场A座一层051号 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 广东省 | 万家乐 | 合格品 | JZT-QA01A | 2024-03-05 | 西青区
155 | 生产领域 | 家用可燃气体探测器 | 天津市浦海新技术有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城B2-4厂房C区 | 天津市浦海新技术有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | JT-B20 | 2024-08 | 西青区
156 | 生产领域 | 家用可燃气体探测器 | 天津费加罗电子有限公司 | 天津经济技术开发区微山路19号、21号 | 天津费加罗电子有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | JT-TF-02 | 2024-09-24 | 滨海新区
157 | 生产领域 | 600mL磨砂杯 | 天津普朗多包装科技有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路1号 | 天津普朗多包装科技有限公司 | 天津市 | / | / | 90-600mL | 20240607 | 武清区
158 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP塑料杯） | 天津市正津环保科技有限公司 | 天津市津南区北闸口镇御惠道18号 | 天津市正津环保科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 660ml | 20240629 | 津南区
159 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具-折叉 | 天津和昇塑料制品有限公司 | 天津经济技术开发区西区西北一街19号 | 天津和昇塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 148mm | 2024-07-02 | 滨海新区
160 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（大号塑杯（磨砂款）) | 天津育新塑料包装有限公司 | 天津经济技术开发区欣泰街3号 | 天津育新塑料包装有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 660mL | 2024-07-02 | 滨海新区
161 | 生产领域 | 可微波环保餐盒 | 天津仁义实业有限公司 | 天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达二支路30号 | 天津仁义实业有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 圆形380z（1125ml） | 2024-02-22 | 西青区
162 | 生产领域 | 26oz方形黑底带扣打包盒 | 天津硕纳塑料机械科技有限公司 | 天津市津南区双桥河镇欣华路6号 | 天津硕纳塑料机械科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 26oz | 2024-06-23 | 津南区
163 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 天津洁康餐具有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇北环路西口1号 | 天津洁康餐具有限公司 | 天津市 | / | / | 450mL | 2024-06-27 | 武清区
164 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 天津市金亿佳鑫塑料制品有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇工贸园庆通道10号 | 天津市金亿佳鑫塑料制品有限公司 | 天津市 | / | / | 625mL | 2024-07-01 | 武清区
165 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（方盒） | 天津蓝拓塑料包装有限公司 | 天津市武清区泗村店镇京沪高速东碱东路北侧 | 天津蓝拓塑料包装有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 1000mL | 2024-05-21 | 武清区
166 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 天津市环宇伟业塑料制品有限公司 | 天津市静海区唐官屯镇亚家庄村北600米（存在多址信息） | 天津市环宇伟业塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 500mL(F500方盒) | / | 静海区
167 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 天津环宇众腾科技有限公司 | 天津唐官屯加工物流区三经路9号 | 天津环宇众腾科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 625mL(Y625圆盒) | / | 静海区
168 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 天津市鑫淼家联塑料制品有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇吕官屯村村委会南500米 | 天津市鑫淼家联塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 1000mL | 2024-07-04 | 静海区
169 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 天津市通鑫益塑料制品有限公司 | 天津市静海区陈官屯工业区8区 | 天津市通鑫益塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 400mL | 2024-07-05 | 静海区
170 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 天津市汇盈塑料制品有限公司 | 天津市静海县独流镇南肖楼村兴业路2号 | 天津市汇盈塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 1150mL | 2024-06-14 | 静海区
171 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP杯） | 天津市京钊铭包装制品有限公司 | 天津市宁河区经济开发区二经路33号 | 天津市京钊铭包装制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 16盎司 | 2024-06-06 | 宁河区
172 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 君知晓（天津）塑料制品有限公司 | 天津市蓟州区京津州河科技产业园内(原天津专用汽车产业园澜河街6号) | 君知晓（天津）塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 1000mL | 2024-07-07 | 蓟州区
173 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 天津市元正合科技发展有限公司 | 天津市静海经济开发区天海道26号 | 天津市元正合科技发展有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 分体三格 | 2024-07-04 | 静海区
174 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 天津市通源家联塑料科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区泰安道26号 | 天津市通源家联塑料科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 625 | 2024-07-01 | 静海区
175 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP碗） | 天津市丰进塑料制品有限公司 | 天津市静海区大丰堆镇大丰堆村西200米 | 天津市丰进塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 700mL | 2024-07-03 | 静海区
176 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP杯） | 天津市永兴宏顺塑料制品有限公司 | 天津市静海区大丰堆镇前双柳树村村西50米 | 天津市永兴宏顺塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 180mL | 2024-06-08 | 静海区
177 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（聚乳酸吸管） | 天津垚顺包装制品有限公司 | 天津市宝坻区新开口镇宝新公路北侧 | 天津垚顺包装制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 12*255（mm） | 2024-07-02 | 宝坻区
178 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具[一次性塑料餐盒，无色，材质：聚丙烯（丙烯均聚物）] | 天津知露科技有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇通唐公路北侧、林钟公路东侧 | 天津知露科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | Y800 | 2024-07-02 | 宝坻区
179 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP餐盒） | 塑泰(天津)包装材料有限公司 | 天津市武清区石各庄镇南外环路9号 | 塑泰(天津)包装材料有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 182×162×63（mm） | 2024-07-10 | 武清区
180 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP盒） | 天津亿晟隆科技发展有限公司 | 天津市静海区双塘高档五金制品产业园规划路1号 | 天津亿晟隆科技发展有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 1000mL | 2024-07-05 | 静海区
181 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP杯） | 天津台力科技有限公司 | 北辰区天津风电产业园 | 天津台力科技有限公司 | 天津市 | / | / | 660mL | 2024-07-11 | 北辰区
182 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（餐盒） | 天津和润兴业科技有限公司 | 天津市北辰区小淀镇华实道80号 | 天津和润兴业科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 1000mL | 2024-06-07 | 北辰区
183 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP盒） | 天津恒丰达塑业股份有限公司 | 天津市北辰区小淀镇刘安庄兴安路6号 | 天津恒丰达塑业股份有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 1200mL | 2024-07-01 | 北辰区
184 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP盒） | 天津赛睿塑料科技有限公司 | 天津市静海经济开发区北区七号路10号 | 天津赛睿塑料科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 500mL 三格 | 2024-07-10 | 静海区
185 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP盒） | 天津康洁佳鑫塑料制品有限公司 | 天津市静海区静海镇北华路北侧50米 | 天津康洁佳鑫塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 450mL | 2024-06-29 | 静海区
186 | 生产领域 | 一次性塑料餐饮具（杯） | 天津永泰塑料制品有限公司 | 天津市滨海新区大港太平镇大村村 | 天津永泰塑料制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 270mL | 2024-07-07 | 滨海新区
187 | 生产领域 | 环保餐盒 | 天津市利多塑胶有限公司 | 天津市静海经济开发区北区8号路东头南侧 | 天津市利多塑胶有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 1500圆盒 | 2024-07-05 | 静海区
188 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP盒） | 天津市静海区谊良五金厂 | 天津市静海区梁头镇梁邓路东侧津文路南侧300米 | 天津市静海区谊良五金厂 | 天津市 | / | 合格品 | 750方 | 2024-07-08 | 静海区
189 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP盒） | 天津伟盛科技有限公司 | 天津市静海区梁头镇梁台路东侧林海家园小区对过 | 天津伟盛科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 新中式正方1000 | 2024-07-08 | 静海区
190 | 生产领域 | 塑料一次性餐饮具（PP盒） | 金万科技（天津）有限公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道18号 | 金万科技（天津）有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | 1300mL | 2024-07-10 | 宝坻区